## Hárok1
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Kalas Medical , s. r. o. , Slovenských partizánov 1130/50 , 017 01 Považská Bystrica
Obchodné meno, sídlo:
Termín dodania :
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Spotrebný materiál a komponenty na výrobu testovacej prototypovej verzie na skúšanie funkčnosti
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH) | DPH 20 % | Celková cena (s DPH) | Opis položky | Uvedie uchádzač
KOMPONENTY
1 | Ventil rýchly | ks | 10 |  |  |  |  | Rôzne ventili na rýchle ovládanie (otvorenie cca 1ms) veľkého prietoku vzduchu (150-250l/min pri 300kPa) – médium O2
2 | Ventil riadiaci | ks | 20 |  |  |  |  | ventili na riadnie prefukov, odfukov a pomocné vzduchy - médium O2
3 | Ventil regulačný proporcionál | ks | 10 |  |  |  |  | Ventil pre reguláciu vstupného tlaku – médium O2
4 | Ventil regulačný proporcionál | ks | 10 |  |  |  |  | Proporcionál ventili pre nastsvenie prefukového tlaku – médium O2
5 | Vstupný filter spekaný filter | ks | 10 |  |  |  |  | Filtrácia vstupného média O2 5um prietok 250-300l/min
6 | Vstupný konektor Nist + protikus | ks | 10 |  |  |  |  | Vstupný konektor pre prívod média O2
7 | Rýchlosposjky na kontaktovanie hadičiek | ks | 50 |  |  |  |  | Rôzne typy konektorov, prepojok a redukcíí pre testovacie zapojenia
8 | Hadičky na médium O2 | ks | 100 |  |  |  |  | Prepojovacie hadičky pre vnútorné, vonkajšie a testovacie prepojenia
9 | Panelové konektory pre napojenie hadíc MGT | ks | 30 |  |  |  |  | Panelové konektory výstupov a meracieho katétra (rôzne typy)
10 | Jednocestné ventily | ks | 30 |  |  |  |  | Jednocestné ventily
11 | Krabičky na testovanie | ks | 10 |  |  |  |  | Krabičky pre testovacie zapojenia
12 | Ostatné spojovací materiál | ks | 20 |  |  |  |  | Spojovací materiál pre montáž jednotlivých komponentov a testovacích zapojení
ELEKTRO
13 | Displej | ks | 15 |  |  |  |  | Displej prístroja a jeho alternatívy
14 | Procesor procesor | ks | 20 |  |  |  |  | Riadiaci procesor zariadenia
15 | polovodiče spínacie prvky, ochrany | ks | 50 |  |  |  |  | Polovodičové komponenty riadiacej jednotky a snímania tlaku
16 | konektory | ks | 20 |  |  |  |  | Interné prepojovacie signálne a napájacie konektory
17 | tlačidla ovládacie, zapínacie | ks | 50 |  |  |  |  | Odolné tlačídlá ovládania prístroja
18 | n-kóder pre nastavovanie | ks | 10 |  |  |  |  | Odolný Rotačný enkodér ovládania prístroja
19 | signalizácia LED, akustika medical | ks | 20 |  |  |  |  | Vyzuálna a akustická signalizácia alarmov určených pre medicínske aplikácie
20 | SMD súčiastky | ks | 200 |  |  |  |  | Ostatné elektronické komponenty (diskrétne a pasívne)
21 | Snímač tlaku rozsah 0-10 Bar | ks | 20 |  |  |  |  | Snímač vstupného tlaku s digitálnym/analógovým výstupom podľa dostupnosti
22 | Snímač tlaku rozsah 0-30 kPa | ks | 20 |  |  |  |  | Snímač tlaku meracieho katétra s digitálnym/analógovým výstupom podľa dostupnosti
23 | akumulátory | ks | 20 |  |  |  |  | LION akumulátory prístroja
24 | ovládacie relé | ks | 20 |  |  |  |  | Hlavné relé napájania prístroja
25 | káble nízkonapäťové | ks | 100 |  |  |  |  | Interné prepojovacie signálne a nízkonapäťové káble
26 | Káble 230V napájanie s aretáciou | ks | 10 |  |  |  |  | Prívodná šnúra s aretáciou a interné silové káble napájania
27 | Vstupný filter 230V filter s aretovaním | ks | 10 |  |  |  |  | Vstupný EMC filter napájania zo siete
28 | koncovky | ks | 100 |  |  |  |  | Koncovky silových interných káblov
29 | Nálepka predný panel bez tlačidieľ | ks | 10 |  |  |  |  | Nálepka predného panela bez tlačidiel
30 | Nálepka predný panel s tlačidlamy | ks | 10 |  |  |  |  | Nálepka predného panela s tlačidlami
31 | Výroba a osadenie dosiek plošných spojov | ks | 40 |  |  |  |  | Výroba dosiek pološných spojov podla potrieb riadenia a regulácie prístroja
32 | Ostatné | ks | 10 |  |  |  |  | Ostatné výdavky na spotrebný materiál pri výrobe prototypov
33 | Zvlhčovací systém dýchacích plynov | ks | 2 |  |  |  |  | Zvlhčovací systém dýchacích plynov najvyššej triedy, vrátane príslušenstva
SPOTREBNÝ MATERIÁL
34 | Kyslík Messer kyslíková flaša | ks | 24 |  |  |  |  | Kyslík spotrebovaný pri vývoji
35 | elektro Cín, tavidlo, hroty | ks | 20 |  |  |  |  | Spotrebný materiál pri osádzaní a úpravách DPS prototypov
36 | Peet materiál do 3D medical | ks | 6 |  |  |  |  | Spotrebný materiál 3D tlač
37 | PC-ABS materiál do 3D ABS | ks | 50 |  |  |  |  | Spotrebný materiál 3D tlač
CELKOM
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti
| Dátum : |  |  |  | Podpis :

## Komponenty a spotrebny material
Zoznam položiek “Spotrebný materiál a komponenty na výrobu testovacej prototypovej verzie na skúšanie funkčnosti”
P.č. | Názov položky | typ | Mnozstvo ks | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH) | Poznámka
KOMPONENTY
1 | Ventil | rýchly | 10 |  |  | Rôzne ventili na rýchle ovládanie (otvorenie cca 1ms) veľkého prietoku vzduchu (150-250l/min pri 300kPa) – médium O2
2 | Ventil | riadiaci | 20 |  |  | ventili na riadnie prefukov, odfukov a pomocné vzduchy - médium O2
3 | Ventil regulačný | proporcionál | 10 |  |  | Ventil pre reguláciu vstupného tlaku – médium O2
4 | Ventil regulačný | proporcionál | 10 |  |  | Proporcionál ventili pre nastsvenie prefukového tlaku – médium O2
5 | Vstupný filter | spekaný filter | 10 |  |  | Filtrácia vstupného média O2 5um prietok 250-300l/min
6 | Vstupný konektor | Nist + protikus | 10 |  |  | Vstupný konektor pre prívod média O2
7 | Rýchlosposjky | na kontaktovanie hadičiek | 50 |  |  | Rôzne typy konektorov, prepojok a redukcíí pre testovacie zapojenia
8 | Hadičky | na médium O2 | 100 |  |  | Prepojovacie hadičky pre vnútorné, vonkajšie a testovacie prepojenia
9 | Panelové konektory | pre napojenie hadíc MGT | 30 |  |  | Panelové konektory výstupov a meracieho katétra (rôzne typy)
10 | Jednocestné ventily |  | 30 |  |  | Jednocestné ventily
11 | Krabičky na testovanie |  | 10 |  |  | Krabičky pre testovacie zapojenia
12 | Ostatné | spojovací materiál | 20 |  |  | Spojovací materiál pre montáž jednotlivých komponentov a testovacích zapojení
ELEKTRO
13 | Displej |  | 15 |  |  | Displej prístroja a jeho alternatívy
14 | Procesor | procesor | 20 |  |  | Riadiaci procesor zariadenia
15 | polovodiče | spínacie prvky, ochrany | 50 |  |  | Polovodičové komponenty riadiacej jednotky a snímania tlaku
16 | konektory |  | 20 |  |  | Interné prepojovacie signálne a napájacie konektory
17 | tlačidla | ovládacie, zapínacie | 50 |  |  | Odolné tlačídlá ovládania prístroja
18 | n-kóder | pre nastavovanie | 10 |  |  | Odolný Rotačný enkodér ovládania prístroja
19 | signalizácia | LED, akustika medical | 20 |  |  | Vyzuálna a akustická signalizácia alarmov určených pre medicínske aplikácie
20 | SMD súčiastky |  | 200 |  |  | Ostatné elektronické komponenty (diskrétne a pasívne)
21 | Snímač tlaku | rozsah 0-10 Bar | 20 |  |  | Snímač vstupného tlaku s digitálnym/analógovým výstupom podľa dostupnosti
22 | Snímač tlaku | rozsah 0-30 kPa | 20 |  |  | Snímač tlaku meracieho katétra s digitálnym/analógovým výstupom podľa dostupnosti
23 | akumulátory |  | 20 |  |  | LION akumulátory prístroja
24 | ovládacie relé |  | 20 |  |  | Hlavné relé napájania prístroja
25 | káble | nízkonapäťové | 100 |  |  | Interné prepojovacie signálne a nízkonapäťové káble
26 | Káble 230V | napájanie s aretáciou | 10 |  |  | Prívodná šnúra s aretáciou a interné silové káble napájania
27 | Vstupný filter 230V | filter s aretovaním | 10 |  |  | Vstupný EMC filter napájania zo siete
28 | koncovky |  | 100 |  |  | Koncovky silových interných káblov
29 | Nálepka predný panel | bez tlačidieľ | 10 |  |  | Nálepka predného panela bez tlačidiel
30 | Nálepka predný panel | s tlačidlamy | 10 |  |  | Nálepka predného panela s tlačidlami
31 | Výroba a osadenie dosiek plošných spojov |  | 40 |  |  | Výroba dosiek pološných spojov podla potrieb riadenia a regulácie prístroja
32 | Ostatné |  | 10 |  |  | Ostatné výdavky na spotrebný materiál pri výrobe prototypov
33 | Zvlhčovací systém dýchacích plynov |  | 2 |  |  | Zvlhčovací systém dýchacích plynov najvyššej triedy, vrátane príslušenstva
SPOTREBNÝ MATERIÁL
34 | Kyslík | Messer kyslíková flaša | 24 |  |  | Kyslík spotrebovaný pri vývoji
35 | elektro | Cín, tavidlo, hroty | 20 |  |  | Spotrebný materiál pri osádzaní a úpravách DPS prototypov
36 | Peet | materiál do 3D medical | 6 |  |  | Spotrebný materiál 3D tlač
37 | PC-ABS | materiál do 3D ABS | 50 |  |  | Spotrebný materiál 3D tlač
| CELKOM |  |  |  | 0